## Sheet1
334 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[5 empty] | 红树湾 | 深湾 | 深圳湾公园 | 下沙 | 车公庙 | 香梅 | 景田 | 梅景 | 下梅林 | 梅村 | 上梅林 | 孖岭 | 银湖 | 泥岗 | 红岭北 | 园岭 | 红岭 | 大剧院 | 鹿丹村 | 人民南 | 向西村 | 文锦 | 数量
监控设备室 | FG-1 | 服务机柜 | 实时服务器 | 华为 RH2288H V2 |  | 2 | 2 | 4 下沙: 2; 6 香梅: 2; 8 梅景: 2; 9 下梅林: 2; 10 梅村: 2; 14 泥岗: 2; 16 园岭: 2; 19 鹿丹村: 2; 20 人民南: 2; 21 向西村: 2; 22 数量: 24
|  |  | 液晶显示器 | 惠普 HP P19A |  | 1 | 1 | 4 下沙: 1; 6 香梅: 1; 8 梅景: 1; 9 下梅林: 1; 10 梅村: 1; 14 泥岗: 1; 16 园岭: 1; 19 鹿丹村: 1; 20 人民南: 1; 21 向西村: 1; 22 数量: 12
|  |  | KVM切换器 | ATEN CS 1732A |  | 1 | 1 | 4 下沙: 1; 6 香梅: 1; 8 梅景: 1; 9 下梅林: 1; 10 梅村: 1; 14 泥岗: 1; 16 园岭: 1; 19 鹿丹村: 1; 20 人民南: 1; 21 向西村: 1; 22 数量: 12
| WG-1 | 网络柜 | 交换机 | 东土 SICOM6028GP-MB |  | 2 | 2 | 4 下沙: 2; 6 香梅: 2; 8 梅景: 2; 9 下梅林: 2; 10 梅村: 2; 14 泥岗: 2; 16 园岭: 2; 19 鹿丹村: 2; 20 人民南: 2; 21 向西村: 2; 22 数量: 24
|  |  | 防火墙 | 华三 NS-SecPath F100 |  | 1 | 1 | 4 下沙: 1; 6 香梅: 1; 8 梅景: 1; 9 下梅林: 1; 10 梅村: 1; 14 泥岗: 1; 16 园岭: 1; 19 鹿丹村: 1; 20 人民南: 1; 21 向西村: 1; 22 数量: 12
|  |  | 串口服务器 | MOXA UC-8410-LX |  | 4 | 4 | 4 下沙: 4; 6 香梅: 4; 8 梅景: 4; 9 下梅林: 4; 10 梅村: 4; 14 泥岗: 4; 16 园岭: 4; 19 鹿丹村: 4; 20 人民南: 4; 21 向西村: 4; 22 数量: 48
| JXG-1 | 接线柜
| PD-1 | 配电柜
| FAS-1 | FAS柜
车控室 | IBP盘 | MK-1 | 主机 | 惠普 HP Z420 |  | 2 | 2 | 4 下沙: 2; 6 香梅: 2; 8 梅景: 2; 9 下梅林: 2; 10 梅村: 2; 14 泥岗: 2; 16 园岭: 2; 19 鹿丹村: 2; 20 人民南: 2; 21 向西村: 2; 22 数量: 24
|  |  | 显示器 | 惠普 HPE221（双屏） |  | 4 | 4 | 4 下沙: 4; 6 香梅: 4; 8 梅景: 4; 9 下梅林: 4; 10 梅村: 4; 14 泥岗: 4; 16 园岭: 4; 19 鹿丹村: 4; 20 人民南: 4; 21 向西村: 4; 22 数量: 48
|  |  | 事件打印机 | 爱普生 DLQ 3500K |  | 1 | 1 | 4 下沙: 1; 6 香梅: 1; 8 梅景: 1; 9 下梅林: 1; 10 梅村: 1; 14 泥岗: 1; 16 园岭: 1; 19 鹿丹村: 1; 20 人民南: 1; 21 向西村: 1; 22 数量: 12
MK-2
MK-3
|  | MK-4 | 信号系统负责
| FAS专业设备 |  | FAS主机
气体主机
感温光纤主机
吸气式报警主机
FAS打印机
通道换乘站 | FG-1 | 服务机柜 | 实时服务器 | 华为 RH2288H V2 |  |  |  | 11 上梅林: 2; 12 孖岭: 2; 13 银湖: 2; 17 红岭: 2; 18 大剧院: 2; 22 文锦: 2; 22 数量: 12
|  |  | 液晶显示器 | 惠普 HP P19A |  |  |  | 11 上梅林: 1; 12 孖岭: 1; 13 银湖: 1; 17 红岭: 1; 18 大剧院: 1; 22 文锦: 1; 22 数量: 6
|  |  | KVM切换器 | ATEN CS 1732A |  |  |  | 11 上梅林: 1; 12 孖岭: 1; 13 银湖: 1; 17 红岭: 1; 18 大剧院: 1; 22 文锦: 1; 22 数量: 6
| WG-1 | 网络柜 | 交换机 | 东土 SICOM6028GP-MB |  |  |  | 11 上梅林: 2; 12 孖岭: 2; 13 银湖: 2; 17 红岭: 2; 18 大剧院: 2; 22 文锦: 2; 22 数量: 12
|  |  | 防火墙 | 华三 NS-SecPath F100 |  |  |  | 11 上梅林: 1; 12 孖岭: 1; 13 银湖: 1; 17 红岭: 1; 18 大剧院: 1; 22 文锦: 1; 22 数量: 6
|  |  | 串口服务器 | MOXA UC-8410-LX |  |  |  | 11 上梅林: 3; 12 孖岭: 3; 13 银湖: 3; 17 红岭: 3; 18 大剧院: 3; 22 文锦: 3; 22 数量: 18
| JXG-1 | 接线柜
| PD-1 | 配电柜
| FAS-1 | FAS柜
| IBP盘 | MK-1 | 主机 | 惠普 HP Z420 |  |  |  | 11 上梅林: 2; 12 孖岭: 2; 13 银湖: 2; 17 红岭: 2; 18 大剧院: 2; 22 文锦: 2; 22 数量: 12
|  |  | 显示器 | 惠普 HPE221（双屏） |  |  |  | 11 上梅林: 4; 12 孖岭: 4; 13 银湖: 4; 17 红岭: 4; 18 大剧院: 4; 22 文锦: 4; 22 数量: 24
|  |  | 事件打印机 | 爱普生 DLQ 3500K |  |  |  | 11 上梅林: 1; 12 孖岭: 1; 13 银湖: 1; 17 红岭: 1; 18 大剧院: 1; 22 文锦: 1; 22 数量: 6
|  | 接口服务器 | 换乘站服务器 | 华为 RH2288H V2 |  |  |  | 11 上梅林: 2; 12 孖岭: 2; 13 银湖: 2; 17 红岭: 2; 18 大剧院: 2; 22 文锦: 2; 22 数量: 12
|  |  | 液晶显示器 | 惠普 HP P19A |  |  |  | 11 上梅林: 1; 12 孖岭: 1; 13 银湖: 1; 17 红岭: 1; 18 大剧院: 1; 22 文锦: 1; 22 数量: 6
|  |  | KVM切换器 | ATEN CS 1732A |  |  |  | 11 上梅林: 1; 12 孖岭: 1; 13 银湖: 1; 17 红岭: 1; 18 大剧院: 1; 22 文锦: 1; 22 数量: 6
MK-2
MK-3
|  | MK-4 | 信号系统负责
车公庙站 |  |  | 交换机 | 东土 SICOM6028GP-MB |  |  |  | 5 车公庙: 2
|  |  | 防火墙 | 华三 NS-SecPath F100 | bar: 5 车公庙
|  |  | 串口服务器 | MOXA UC-8410-LX | bar: 5 车公庙
|  |  | 换乘站接口服务器 | 华为 RH2288H V2 | bar: 5 车公庙
|  |  | 液晶显示器 | 惠普 HP P19A | bar: 5 车公庙
|  |  | KVM切换器 | ATEN CS 1732A | bar: 5 车公庙
红岭北、红树湾 |  |  | 实时服务器 | 华为 RH2288H V2 | 2 |  |  | 15 红岭北: 2; 22 数量: 4
|  |  | 液晶显示器 | 惠普 HP P19A | 1 |  |  | 15 红岭北: 1; 22 数量: 2
|  |  | KVM切换器 | ATEN CS 1732A | 1 |  |  | 15 红岭北: 1; 22 数量: 2
|  |  | 交换机 | 东土 SICOM6028GP-MB | 2 |  |  | 15 红岭北: 2; 22 数量: 4
|  |  | 防火墙 | 华三 NS-SecPath F100 | 1 |  |  | 15 红岭北: 1; 22 数量: 2
|  |  | 串口服务器 | MOXA UC-8410LX | 6 |  |  | 15 红岭北: 6; 22 数量: 12
|  |  | 主机 | 惠普 HP Z420 | 2 |  |  | 15 红岭北: 2; 22 数量: 4
|  |  | 显示器 | 惠普 HP E221 | 4 |  |  | 15 红岭北: 4; 22 数量: 8
|  |  | 事件打印机 | 爱普生 DLQ3500K | 1 |  |  | 15 红岭北: 1; 22 数量: 2
景田 | 9号线部分 |  | 交换机 | 东土 SICOM6028GP-MB |  |  |  | 7 景田: 2; 22 数量: 2
|  |  | 防火墙 | 华三 NS-SecPath F100 | bar: 7 景田; 22 数量
|  |  | 串口服务器 | MOXA UC-8410LX | bar: 7 景田; 22 数量
|  |  | 换乘站接口服务器 | 华为 RH2288H V2 | bar: 7 景田; 22 数量
|  |  | 液晶显示器 | 惠普 HP P19A | bar: 7 景田; 22 数量
|  |  | KVM切换器 | ATEN CS 1732A | bar: 7 景田; 22 数量
| 2号线部分 |  | 2号线新增前端处理器 | 南瑞 C306L通信控制器 |  |  |  | 7 景田: 4; 22 数量: 4
|  |  | 与9号线接口计算机 | 惠普 Z420 |  |  |  | 7 景田: 2; 22 数量: 2
|  |  | ControlLogix CPU 2M内存 | AB 1756-L61
Note on AB10: 合同上的数量是53